## Лист1
Опросный лист на световое электрооборудование
1 | Тип светового электрооборудования
| Прожектор |  |  |  |  | Уличный
| Светильник |  |  |  |  | Общепромышленный
| Заградительный огонь |  |  |  |  | Взрывозащищенный
2 | Класс взрывоопасной зоны, по ГОСТ | [5 empty] | Температурный класс
| Группа I |  |  | РВ |  |  | Т3 до 200° С
| Группа II |  |  | Зона1 |  |  | Т4 до 135° С
|  |  |  | Зона2 |  |  | Т5 до 100° С
| Подгруппа газов |  |  | IIC |  |  | Т6 до 85° С
Не взрывоопасная зона
Другая зона или категория помещения (указать)
4 | Тип балласта |  |  |  |  | Тип источника света
| Электромагнитный ПРА 220В±10% (002) |  |  |  |  | Светодиодный модуль
| Элетронный ПРА 140-265В (012) |  |  |  |  | Металлогалогенная лампа (ДРИ)
| Электронный ПРА расширенного входного напряжения 60-300В (014) |  |  |  |  | Ртутная лампа (ДРЛ)
Натриевая лампа (ДНаТ)
| Электронное ПРА с управленеим мощностью по существующим силовым проводам 140-265 В (022) |  |  |  |  | Зеркальная натриевая лампа (ДНаЗ)
Зеркальная металлогалогеновая лампа (ДНаЗ)
| Электронное ПРА с мгновенным перезажиганием 140-265 В (032) |  |  |  |  | Лампа накаливания
| Низковольтный светодиодный драйвер 14-48 В (048) |  |  |  |  | Компактная люминесцентная лампа
5 | Мощность источника света |  |  |  |  | Тип цоколя
| Указать мощность источника света, Вт |  |  |  |  | E27 | E40 | PGX22 | Другой
6 | Наличие аккумуляторной батареи |  |  |  |  | Класс электробезопасности
| Работа при отключении питания 3 ч. |  |  |  |  | I класс |  | II класс
7 | Климатическое усполнение |  | Уровень пылевлагозащиты |  |  | Температура уксплуатации
| УХЛ1 |  | IP 65 | IP 67 |  | Температру эксплуатации от -60°С до +60°С
8 | Тип кривой силы света
| Концентрированная | Глубокая |  | Косинусная |  | Полуширокая |  | Широкая
9 | Тип вводного отделения
| Тупиковое |  |  | Транзитное
10 | Тип кабельного ввода | [5 empty] | Тип резьбы
| Кабельный ввод под небронированный кабель | [5 empty] | Дюймовая G 3/4
| Кабельный ввод под бронированный кабель | [5 empty] | Метрическая М25
| Кабельный ввод Exe M16 | [5 empty] | Другая (Указать)
Кабельный ввод Exe M25
Другой кабельный ввод (указать)
11 | Вариант крепления
| На трубу G 3/4 |  |  |  | На универсальную скобу
| На серьгу (Рымболт) |  |  |  | На комбинированный подвес
| На консоль (до 55мм) |  |  |  | На поворотный подвес
12 | Дополнительны принадлежности
| Нанесение на внешнею поверхность стекла надписи (Указать) |  |  |  | Отражатель |  |  | Решетка
13 | Покрытие |  |  | Цвет
| Без покрытия |  |  | Оранжевый |  |  | Серый
| Порошковая эмаль |  |  | Желтый |  |  | Зеленый
| Другое (указать) |  |  | Синий |  |  | Другой (Указать)
13 | Дополнительная информация, особые требования и особые условия эксплуатации:
14 | Количество, шт |  | Организация
15 | Контакты